## SF diffamt .E
[12 empty] | xd | loss
| 0.2um | [9 empty] | 3.333 | 10 | 90
T=100 | Est. Bacterial Count | E lysis buf used (uL) | SF-0.2µm | Ref E ct | Date | ct diff from E-SF & Ref E | Yield loss (%) | Ref QM ct |  | 3.33 | 10 | 90
| 30800 | 500 | 24.32 | 17.8 | 220429R1 | 6.52 | 98.8984 | 16.76 |  | 6.66 | 100
| 3080 | 500 | 28.31 | 20.93 | 220429R1 | 7.38 | 99.3922 | 21.9
| 308 | 500 | 29.11 | 24.19 | 220429R1 | 4.92 | 96.6694 | 23.85
| 0.2um |  | Average
T=100 | Est. Bacterial Count | E lysis buf used (uL) | SF-0.2µm (ct) | Ref E ct | Date | ct diff from E-SF & Ref E | Yield loss (%) | Remark | Ref QM ct
| 12500 | 455 | 27.385 | 22.375 | 20220505 | 5.01 | 96.8704 | NIL | N/A
| 1240 | 455 | 30.835 | 25.48 |  | 5.355 | 97.5346 |  | N/A
| 125 | 455 | 31.97 | 28.925 |  | 3.045 | 87.8217 | 1 out of 2 | N/A
| 12500 | 1000 | 27.245 | 22.375 |  | 4.87 | 96.5522 | NIL | N/A
| 1240 | 1000 | 30.51 | 25.48 |  | 5.03 | 96.9133 |  | N/A
| 125 | 1000 | 32.03 | 28.925 |  | 3.105 | 88.3166 | 1 out of 2 | N/A
| Est. Bacterial Count | E lysis buf used (uL) | SF-0.4µm (ct) | Ref E ct | Date | ct diff from E-SF & Ref E | Yield loss (%) | Remark | Ref QM ct
| 12500 | 455 | 26.88 | 22.375 |  | 4.505 | 95.5624 | NIL
| 1240 | 455 | 30.145 | 25.48 |  | 4.665 | 96.0272
| 125 | 455 | 31.92 | 28.925 |  | 2.995 | 87.3933
| 12500 | 1000 | 24.93 | 22.375 |  | 2.555 | 82.9104
| 1240 | 1000 | 28.835 | 25.48 |  | 3.355 | 90.1714
| 125 | 1000 | 32.185 | 28.925 |  | 3.26 | 89.5041
E lysis buf used (uL) | Method of lysis for 0.2FU | Duration | ct value detected | Ref E ct | Date | ct diff from E-FU & Ref E |  |  |  |  | 20220509 filtration unit
5000 | Vortexing | 3 mins | 27.42 | 22.165 |  | 5.255
5000 | Soaked in | 3 mins | 28.76 | 22.165 |  | 6.595
Sample lysis & collection Method | E lysis buf used (uL) | Size of Syringe Filter (SF) | ct value detected | Ref E ct | Date | ct diff from E-SF & Ref E |  |  | 20220512
Flowthrough | 1000 | 0.2 um | 27.055 | 20.96 |  | 6.095
| 5000 | 0.2 um | 26.97 | 20.96 |  | 6.01
| 1000 | 0.4 um | 26.69 | 21.04 |  | 5.65
| 5000 | 0.4 um | 25.06 | 21.04 |  | 4.02
Bi-directional | 5000 | 0.4um | 24.365 | 21.04 |  | 3.325
Reverse | 5000 | 0.4um | 23.985 | 21.04 |  | 2.945
Sample lysis & collection Method | ES lysis buf used (uL) | Size of Syringe Filter (SF) | ct value detected | Ref ES ct | Date | ct diff from ES-SF & Ref E
Flowthrough | 1000 | 0.2 um | 26.925 | 19.78 |  | 7.145
| 5000 | 0.2 um | 26.145 | 19.78 |  | 6.365
| 1000 | 0.4 um | 26.03 | 19.85 |  | 6.18
| 5000 | 0.4 um | 25.89 | 19.85 |  | 6.04

## Sheet1
Sample | Cq
100-E 80C | 21.84
100-E 80C | 21.74
100-E RT | 22.4
100-E RT | 22.35
100-Ec 80C | 21.78
100-Ec 80C | 21.84
100-Ec RT | 22.28
100-Ec RT | 22.24
100-EcS 80C | 21.42
100-EcS 80C | 21.45
100-EcS RT | 22.48
100-EcS RT | 22.48
100-EcS40 80C | 21.89
100-EcS40 80C | 21.92
100-EcS40 RT | 22.17
100-EcS40 RT | 22.19
100-EF-0.2 1mlE | 27.28
100-EF-0.2 1mlE | 27.21
100-EF-0.2 RT | 27.32
100-EF-0.2 RT | 27.45
100-EF-0.4 | 26.99
100-EF-0.4 | 26.77
100-EF-0.4 1mlE | 24.85
100-EF-0.4 1mlE | 25.01
100-QM | 20.66
100-QM | 20.51
10-E 80C | 25.07
10-E 80C | 24.83
10-E RT | 25.64
10-E RT | 25.32
10-EF-0.2 1mlE | 30.08
10-EF-0.2 1mlE | 28.62
10-EF-0.2 1mlE | 30.22
10-EF-0.2 1mlE | 29.05
10-EF-0.2 RT | 31.4
10-EF-0.2 RT | 30.27
10-EF-0.4 | 30.03
10-EF-0.4 | 30.26
10-QM | 24.14
10-QM | 24.13
1-E 80C | 27.89
1-E 80C | 27.74
1-E RT | 29.01
1-E RT | 28.84
1-EF-0.2 1mlE | 32.03
1-EF-0.2 1mlE | 32.37
1-EF-0.2 1mlE | 13.82
1-EF-0.2 1mlE | 32
1-EF-0.2 RT | 31.81
1-EF-0.2 RT | N/A
1-EF-0.4 | 31.89
1-EF-0.4 | 31.95
1-QM | 27.8
1-QM | 27.75
18.41
N/A

## Meeting 5
State | ES Lysis Buffer Used | SF Pore Size | ct value detected | Ref Direct Ext (80deg) ct | ct diff from ES-SF & Ref E
Live | 1000ul | 0.2um | 17.25 | 18.43 | -1.18
Dead | 1000ul |  | 20.1 | 18.43 | 1.67
Live | 1000ul | 0.4um | 17.7 | 18.43 | -0.73
Dead | 1000ul |  | 16.53 | 18.43 | -1.9
Spiked in | Volume of Medium | Medium | ES lysis buf used (uL) | SF-0.2µm (ct) | Ref Direct Ext (80deg) ct | ct diff from ES-SF & Ref ES
No Culture | 10ml | Clean Tap water | 1000 | N/A | 15.38 | -
100ul of Culture |  | Tap Water | 1000 | 17 | 15.38 | 1.62
|  | LB broth | 1000 | 17.5 | 15.38 | 2.12
|  | MilliQ Water | 1000 | 18.17 | 15.38 | 2.79
| 500ml | MilliQ Water | 1000 | 18.55 | 15.38 | 3.17
Spiked in | Volume of Medium | Medium | ES lysis buf used (uL) | SF-0.4µm (ct) | Ref Direct Ext (80deg) ct | ct diff from ES-SF & Ref ES
No Culture | 10ml | Clean Tap water | 1000 | N/A | 15.38 | -
100ul of Culture |  | Tap Water | 1000 | 15.87 | 15.38 | 0.49
|  | LB broth | 1000 | 16.04 | 15.38 | 0.66
|  | MilliQ Water | 1000 | 15.72 | 15.38 | 0.34
| 500ml | MilliQ Water | 1000 | 15.28 | 15.38 | -0.1